SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.

| No. Fail: QM/6 - 262 | LAPORAN KETAKAKURAN | No. : PD - 1 |
| --- | --- | --- |
| Audit Pensiilan Jenis Audit : Peringkat 2 Audit Pemantauan | (NONCONFORMITY REPORT) Klasifikasi : Kecil / Besar | Mukasurat 1 drpd 1 |
| Audit Pensijilan Semula | Standard : ISO 9001:2015 | Tarikh Audit: 11 – 15/09/2015 |
| Organisasi : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA |
| Bahagian 1 - Butiran Ketakakuran |
| Keperluan : 7.1.5 Monitoring and Measuring Resources 7.1.5.1 General The organization shall determine and provide the resources needed to ensure valid and reliable results when monitoring or measuring is used to verify the conformity of products and services to requirements. (b) Rujukan Dokumen UPM/SOK/PYG/P002 7.1.5.2 Measurement Traceability When measurement traceability is a requirement, or is considered by the organization to be an essential part of providing confidence in the validity of measurement results, (a), (b), (c) |
| Rujuk Dokumen SOK/LAB/GP01/PKM Panduan Keselamatan Penggunaan Kebuk Wasap Penemuan : Organisasi tidak menjalankan penyelenggaraan berkala dengan berkesan samaada patuh dengan keperluan standard dan keperluan organisasi. Organisasi tidak menjalankan kalibrasi kebuk wasap yang digunapakai untuk proses penyelidikan/pengajaran |
| Bukti Penemuan : Fakulti Pertanian – Ladang 10 Tiada road tax dan insuran bagi Kenderaan (No PlateTraktor – BGM 2689, BGM 5470, WJE 5215, BJQ 2475) yang digunapakai untuk pengajaran & penyelidikan. Rekod senarai semak kenderaan & jentera SOK/PYG/SS01 hanya direkodkan sehingga bulan April 2017 Fakulti Sains Makmal Kimia Polimer 2 – Kebuk Wasap - kalibrasi terakhir 4/8/2010 Makmal Persediaan Pusat – Kebuk Wasap - Kalibrasi terakhir 17/9/2016 |
| Juruaudit : __________________________________ | Wakil Organisasi : _____________________________ |
| (PARIMALA DEVI GANESAN) | ( ) |
| Bahagian 2 - Keputusan hasil penyiasatan dan pengenalpastian punca RUJUK LAMPIRAN 1 |
| Wakil Organisasi : ________________________________ |
| ( ) |
| Bahagian 3 - Pembetulan, sekiranya berkenaan dan Pelan Tindakan Pembetulan termasuk tarikh perlaksanaan RUJUK LAMPIRAN 1 |
| Wakil Organisasi : ____________________________ | Diterima oleh : _______________________________ |
| ( ) | ( ) |
| Bahagian 4 - Verifikasi terhadap tindakan pembetulan (untuk diisi oleh Juruaudit) |
| Disemak oleh : ________________________________ | Penutupan NCR : Ya Tidak |
| ( ) | Tarikh : |

LAMPIRAN 1

BAHAGIAN 2: KEPUTUSAN HASIL PENYIASATAN DAN PENGENALPASTIAN PUNCA (Sila gunakan kaedah 5 Why, Ishikawa atau yang bersesuaian dalam pengenalpastian punca) 1. Pemahaman staf yang mengendalikan kenderaan universiti di ladang tidak memerlukan roadtax 2. Garis panduan Keselamatan Penggunaan Kebuk Wasap tidak menjelaskan keperluan pelaksanaan bacaan udara tercemar perlu diselenggara dan seterusnya dikalibrasi.

BAHAGIAN 3: PEMBETULAN SEKIRANYA BERKENAAN DAN PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH PELAKSANAAN: 3.1 Pembetulan (jika ada) 1. Dapatkan cukai jalan (Road Tax) bagi kenderaan BGM 2689, BGM 5470, WJE 5215, BJQ 2475 (Tindakan: Fakulti Pertanian) 2. Tiada

3.2 Pelan Tindakan Pembetulan 1. Memberi penerangan/kefahaman berkaitan pengendalian kenderaan di Ladang kepada pegawai yang berkaitan (Tindakan: Fakulti Pertanian) 2. Membuat pindaan Garis panduan Keselamatan Penggunaan Kebuk Wasap (Tindakan: Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)

Tarikh Pelaksanaan: 21 Disember 2017

BAHAGIAN 4: CADANGAN BUKTI YANG AKAN DIKEMUKAKAN KEPADA PIHAK SIRIM 3.1 Pembetulan (jika ada) Salinan cukai jalan (Road Tax) bagi kenderaan BGM 2689, BGM 5470, WJE 5215, BJQ 2475 (Tindakan: Fakulti Pertanian) 3.2 Pelan Tindakan Pembetulan 1. Bukti penerangan/kefahaman (Tindakan: Fakulti Pertanian) 2. Garis Panduan yang telah dipinda (Tindakan: Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)